## Sheet1
序号 | 物资名称 | 质量标准 | 应答参数
1 | 502胶 | 用量少，速度快，粘性强
2 | AB胶 | 用量少，速度快，粘性强
3 | PU气动快速接头
4 | 暗锁
5 | 包塑金属软管接头
6 | 不锈钢合页 | 采用201不锈钢，防腐蚀，防水性强
7 | 不锈钢内丝球阀
8 | 层板
9 | 抽屉锁 | 采用锌合金开孔直径：19mm，安全牢固，持久耐用
10 | 导热硅胶
11 | 等直 | 多功能麻花钻头1-10mm，道口耐用，进刀稳定，持久耐用
12 | 底部泄压阀
13 | 蝶阀
14 | 顶部泄压阀
15 | 钉子 | 采用钢制，干壁钉防水防锈，抗氧化
16 | 对夹蝶阀
17 | 阀芯
18 | 飞机合页 | 采用201不锈钢，防腐蚀，防水性强
19 | 封头
20 | 辅助器
21 | 感应式水龙头
22 | 钢钉 | 采用钢制，干壁钉防水防锈，抗氧化
23 | 高弯混水阀
24 | 高压管 | 采用201 304 316不锈钢，不易生锈
25 | 高压水嘴 | 采用201 304 不锈钢，不易生锈
26 | 隔膜泵套管弯接头 | 多功能麻花钻头1-10mm，道口耐用，进刀稳定，持久耐用
27 | 挂锁 | 40mm防盗性能强
28 | 喊话器 | 采用ABS材质，350mah锂电池
29 | 合页 | 采用201不锈钢，防腐蚀，防水性强
30 | 花洒
31 | 滑轨
32 | 滑轨（22）
33 | 混水阀 | 精铜主体，加厚耐用，中心距离135mm
34 | 混水阀（洗涤盆） | 精铜主体，加厚耐用，中心距离135mm
35 | 计算器 | LED屏，双重电源，149*120mm
36 | 加长水嘴
37 | 检修口
38 | 角阀
39 | 脚踏阀 | 主体黄铜，铜阀芯，更耐用
40 | 脚踏阀（冲洗阀）
41 | 接头 | 多功能麻花钻头1-10mm，道口耐用，进刀稳定，持久耐用
42 | 截止阀
43 | 金属月弯头
44 | 进水阀
45 | 卡套式端直角接头
46 | 拉力器
47 | 冷水管
48 | 离心管
49 | 连接管
50 | 螺栓
51 | 铝塑管
52 | 马桶
53 | 铆钉
54 | 美工刀 | 防滑设计，不易生锈，可换刀片
55 | 门铃 | 按钮IP54防水，响铃5级音量调节
56 | 门碰
57 | 门锁
58 | 门贴
59 | 木工板
60 | 内丝直接 | 多功能麻花钻头1-10mm，道口耐用，进刀稳定，持久耐用
61 | 泡沫胶 | 采用泡棉，强粘力，
62 | 配电箱锁
63 | 喷头
64 | 喷头【1】
65 | 气泵软管
66 | 气管快速接头
67 | 抢救床轮子
68 | 球形锁 | 执手不锈钢，中心距离60mm
69 | 取物器
70 | 热合管 | 采用环保PPR材质，耐高温，高压，腐蚀，不渗漏
71 | 软水管 | 采用PVC材质，抗晒，耐磨，抗风化，韧性好
72 | 生料带（胶）
73 | 生料带（胶带）
74 | 适配器
75 | 手动手柄对夹蝶阀
76 | 手枪钻头 | 多功能麻花钻头1-10mm，道口耐用，进刀稳定，持久耐用
77 | 输血加压袋
78 | 漱口水 | 减少细菌，持久清新，强效清洁
79 | 水管 | 采用PVC材质，抗晒，耐磨，抗风化，韧性好
80 | 水龙头 | 采用不锈钢材质，防爆，防裂，防漏，防腐
81 | 水箱 | 采用PP/ABS材质，经久耐用，不易侧漏
82 | 水嘴
83 | 锁体
84 | 锁芯
85 | 铁链锁
86 | 铜管
87 | 铜球阀
88 | 铜锁体
89 | 头花
90 | 外丝直接 | 采用纯铜材质，耐用，防水，抗氧化
91 | 外直 | 采用纯铜材质，耐用，防水，抗氧化
92 | 弯头 | 采用纯铜材质，耐用，防水，抗氧化
93 | 万能遥控器
94 | 万向轮子
95 | 文件柜锁 | 采用不锈钢材质39g，不易生锈
96 | 稳压器
97 | 下水翻板
98 | 下水管
99 | 心电图夹子
100 | 血压带
101 | 烟道管
102 | 验光视力箱
103 | 氧气减压器
104 | 氧气接头
105 | 氧气瓶减压阀
106 | 氧气瓶拖车
107 | 氧气压力双表
108 | 氧压力表
109 | 氧压流量表
110 | 医用感应水龙头
111 | 荧光贴
112 | 圆扣锁
113 | 执手锁
114 | 直接 | 采用纯铜材质，耐用，防水，抗氧化
115 | 直接头 | 采用纯铜材质，耐用，防水，抗氧化
116 | 止逆阀 | 采用纯铜材质，耐用，防水，抗氧化
117 | 转接头 | 采用纯铜材质，耐用，防水，抗氧化
118 | 自攻螺丝 | 采用钢制，干壁钉防水防锈，抗氧化
119 | 钻头 | 多功能麻花钻头1-10mm，道口耐用，进刀稳定，持久耐用
120 | 坐便器扶手