## 总述 (hidden)
5G远程重症+院前急救五大中心建设方案及功能清单
序号 | 项目名称 | 建设内容 |  | 功能描述 | 备注
1 | 5G远程重症+院前急救五大中心 | 院前急救系统 | 5G数字化急救车 | 提供救护车改造：包含车载工作站，5G网络通信技术、3网合一终端、音视频设备、液晶屏幕、车载PDA等设备，能够基于 5G 实现实时移动交互式的高清视频（1080P、2K、4K）及 AR/MR 远程会诊功能；对车内医疗设备进行实时数据采集、记录、存储、分析及转发；实现与急救中心或医院的 HIS 管理系统的对接
2 |  |  | 急救车载工作站 | 车载移动协同工作站以应用的方式提供工作站相关功能，医护人员可以使用APP实现对 患者数据的录入和调阅功能。支持以患者为中心，首诊医生建档，建档完成后根据急救类型将医院的所有相关医生自动默认进入到工作组，工作组里的医生都可以根据患者的病情发展完善其病历信息。支持文字、语音、图片的即时交互。工作组里的医生都能接收到相关信息。建档后，能自动生成急救的病历模板，支持记录和采集各时间节点 ，同时同步至院内病历库，避免重复录入；支持一键通知科室或工作组内值班人员功能；可记录急救的关键时间点及救治过程，支持语音输入病历；选择拟会诊的医院及科室的值班人员进行会诊；支持在病历中直接发起转诊，自动生成转诊单。
3 |  |  | 院内急救平台 | 院前急救平台主要是将抢救现场的病人的发病情况、生命体征状况和现场治疗信息快速传送到急救中心、医院急诊科的远程会诊客户端、急救科主任PAD/手机、远程急救专家手机/PAD上进行跨越空间的实时远程会诊，对院前急救医生提出和指导院前急救医生做出诊断、确定抢救治疗方案，院内“绿色通道”同步开启，实现院前和院内抢救工作的无缝对接。
4 |  | 智慧120急救平台 | 智慧120急救平台 | 建设满足急救指挥中心与网络联网医院实时“点对点”联接，按照“1+N”规划设计，“1”就是 1 个市级急救指挥中心，“N”由各网络联网医院组成，依靠一套先进的专业院前急救指挥调度系统，做到统一指挥、统一协调、统一调度，承担全市的日常急救调度指挥任务和重大突发公共事件医疗紧急救援处置。
5 |  | 五大大中心 | 卒中中心 | 系统将卒中患者从呼救到出院的所有诊疗数据进行整合，以数据集成模块为基础，通过标准化接口，对接医院第三方软件如HIS、LIS、PACS等，以及其他接入的医疗硬件设备和移动轨迹采集设备形成基础同步字典库，可自动采集与记录胸痛患者数据，为胸痛质控，电子病历上报，统计分析做好基础数据收集。
6 |  |  | 胸痛中心 | 系统将胸痛患者从呼救到出院的所有诊疗数据进行整合，以数据集成模块为基础，通过标准化接口，对接医院第三方软件如HIS、LIS、PACS等，以及其他接入的医疗硬件设备和移动轨迹采集设备形成基础同步字典库，可自动采集与记录胸痛患者数据，为胸痛质控，电子病历上报，统计分析做好基础数据收集。
7 |  |  | 创伤中心 | 系统将创伤患者从呼救到出院的所有诊疗数据进行整合，以数据集成模块为基础，通过标准化接口，对接医院第三方软件如HIS、LIS、PACS等，以及其他接入的医疗硬件设备和移动轨迹采集设备形成基础同步字典库，可自动采集与记录胸痛患者数据，为创伤质控，电子病历上报，统计分析做好基础数据收集。
8 |  |  | 高危孕产妇救治中心 | 通过构建网络医疗机构、急救、专科中心信息化体系与救治网络，实现对危重孕产妇患者救治绿色通道救治流程优化与信息化，为患者的救治赢得宝贵时间及提供质控的保障。
9 |  |  | 危重新生儿救治中心 | 通过网络医疗机构间实现统筹协调，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，提升危重新生儿救治质量和效率。
10 |  |  | 五大中心-RFID物联设备 | 通过搭建RFID基站、部署RFID手环、刷卡器、5G医用PDA、台式电脑，构建五大中心物联平台，实现质控时间节点数据上报。
11 |  | 一体化重症系统 | 一体化重症系统 | 一体化重症系统以患者为中心，提高综合ICU等重症科室工作人员的工作效率，对临床医护人员的医疗行为起到良好的实时辅助作用，能明显提高医疗管理水准，提高医疗安全，科学评估患者医疗事件。系统自动获取监护室相关医疗设备（监护仪、呼吸机、麻醉机等）的患者生命体征参数，采集的数据准确真实，并自动生成符合质控要求的各种医疗文书，快速检索、统计、查询、分析病案，以便快速做出医疗判断，并有利于科室加强医疗流程的规范化管理。为实行病案信息化管理和科研与教学统计分析提供良好的平台，以加快医院数字化建设的步伐。
12 |  |  | 重症质控统计管理平台 | 系统为医院提供指标监测和预警，重症各科室评价与分析，医疗质量原因分析以及基于质量数据和病历数据的共享学习等数据应用，从而提高重症专业医务人员诊疗同质化与标准化水平，保证重症患者安全，改进医疗服务。
13 |  |  | 重症远程探视 | 通过视频探视，病人家属可以在不进入重症监护病房（ICU）的前提下，与住院病人进行语音，视频的双向交流，及时了解病人的身体状况。真正做到以服务病人为核心，让患者满意，让医院受益。
14 |  | 5G PDA | 急危重症一体化移动端-硬件设备 | 支持院前急救、绿色通道、重症、智慧病区、在线培训等移动业务场景的信息管理，如：医嘱闭环管理，患者信息查询，移动ICU，检查检验报告查询，风险评估，生命体征录入，护理时间记录等。

## 基于5G+物联网的急危重症一体化解决方案 (hidden)
汕大一附院基于5G+物联网的急危重症一体化项目报价清单
【项目描述】： 5G技术与前沿技术的充分整合和运用，在医疗健康产业越来越呈现出强大的影响力和生命力。5G网络大带宽、低时延、高可靠特性为智慧医疗带来新的发展，10Gbps高速率传输能够支持4K高清视频传输及无损无压缩的放射科影像、病理切片影像传输，可满足高清远程会诊和动态影像数据实时传输需求，实现医疗服务能力质的飞跃。低至毫秒级的时延可有效应用于远程手术、远程超声等远程操控类应用，实现从医学观察、指导到医学操作的突破。 通过5G 网络，实时传输医疗设备监测信息、车辆实时定位信息、车内外视频画面，便于实施远程会诊和远程指导。通过对院前急救信息采集、处理、存储、传输、共享，将充分提升管理救治效率，提高服务质量，优化服务流程和服务模式。同时基于大数据和人工智能技术可充分挖掘和利用医疗信息数据的价值，并进行应用、评价、辅助决策，服务于急危重症管理与决策。 利用5G技术的急危重症一体化平台打破各科室间的信息壁垒，实现全院数据的互联互通，跨科室数据整合并集中展示数据，实现数据一体化、病历一体化、病情展示一体化、医护人员账号一体化、质控一体化、医务护理管理一体化。一体化的诊疗模式构建模式，实现急危重患者救治诊疗过程中数据共享，打破各科室间的信息壁垒，实现全院数据的互联互通，跨科室数据整合并集中显示进行辅助决策分析。
一、院本部院前急救系统
序号 | 类别 | 子系统 | 功能模块 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注
1 | 5G数字化急救车/移动ICU | 急救车改造 | 车载触控一体机 | 2 | 套 | 10 | 20
2 |  |  | 四合一读卡器终端
3 |  |  | 音频设备
4 |  |  | 医疗舱摄像头
5 |  |  | 车载PAD终端
6 |  |  | 5G网络通讯模块
7 |  |  | OBD
8 | 5G智慧院前急救 | 急救车载工作站 | 车辆追踪 | 2 | 套 | 10 | 20
9 |  |  | 车载设备集成
10 |  |  | 远程会诊
11 |  |  | 院前病历
12 |  |  | 心电图采集
13 |  |  | 院前评估
14 |  |  | 资源预约
15 |  |  | 院前预检分诊
16 |  |  | 院前医嘱
17 |  | 院内急救平台 | 急救任务管理 | 1 | 套 | 50 | 50
18 |  |  | 应急指挥中心
19 |  |  | 远程指导工作站
20 |  |  | 质控统计分析
21 |  |  | 数据挖掘分析
二、市级智慧120急救平台
27 | 智慧120急救 | 呼叫中心系统 |  | 1 | 套 | 380 | 380
28
29
30
31 |  | 呼救受理调度系统
32
33
34
35
36 |  | 联网医院系统
37
38
39
40 |  | 急救综合信息管理系统
41
42
43
44
45
46 |  | 急救医疗优先分级调派系统
47
48
49
50
51
52
53 |  | 系统接口
54
55
56
57 | 五大中心-卒中中心 | 患者早期呼救机制 | 患者列表 | 1 | 套 | 60 | 60
58 |  | 卒中患者数据中心 | 患者360
59 |  | 多学科协同工作站 | 病人管理
60 |  |  | 数据采集
61 |  |  | 远程会诊
62 |  |  | 工作组管理
63 |  |  | 消息通知模块
64 |  | 卒中中心专科评估 | 卒中评估
65 |  | 专科鉴别诊断辅助 | 专科鉴别诊断辅助功能
66 |  |  | 鉴别诊断知识库
67 |  | 卒中患者监测预警 | 心电监测
68 |  |  | 生命体征监测
69 |  |  | 检验检查结果集成
70 |  | 卒中质控指标管理 | 时间节点指标
71 |  |  | 关键质控指标
72 |  |  | 移动端质控管理
73 |  | 数据上报系统 | 国家卒中数据平台
74 |  |  | 卒中联盟数据平台
75 |  | 卒中患者统计分析 | 人口数据类统计
76 |  |  | 高级数据统计
77 |  |  | 卒中指标质控统计
78 |  | 随访管理系统 | 随访管理
79 |  | 救治公告系统 | 监控中心
80 |  | 时钟同步系统 | 时间统一平台
81 |  |  | 时间采集平台
82 |  | 设备采集系统 | 设备采集
83 |  |  | 时间轨迹采集
84 |  | 医院信息系统集成 | HIS系统集成功能
85 |  |  | EMR系统集成功能
86 |  |  | LIS系统集成功能
87 |  |  | PACS系统集成功能
88 |  |  | 麻醉信息系统集成（内部系统集成）
89 |  |  | 院前急救系统集成（内部系统集成）
90 |  |  | 急诊信息系统集成（内部系统集成）
91 |  | 基础配置 | 药品维护
92 |  |  | 时间节点设置
93 |  |  | 关键质控指标设置
94 |  | 系统设置 | 用户管理
95 |  |  | 角色管理
96 |  |  | 菜单管理
97 | 五大中心-胸痛中心 | 患者早期呼救机制 | 患者列表 | 1 | 套 | 60 | 60
98 |  | 胸痛患者数据中心 | 患者360
99 |  | 多学科协同工作站 | 病人管理
100 |  |  | 数据采集
101 |  |  | 远程会诊
102 |  |  | 工作组管理
103 |  |  | 消息通知模块
104 |  | 胸痛中心专科评估 | 胸痛评估
105 |  | 专科鉴别诊断辅助 | 专科鉴别诊断辅助功能
106 |  |  | 鉴别诊断知识库
107 |  | 胸痛患者监测预警 | 心电监测
108 |  |  | 生命体征监测
109 |  |  | 检验检查结果集成
110 |  | 胸痛质控指标管理 | 时间节点指标
111 |  |  | 关键质控指标
112 |  |  | 移动端质控管理
113 |  | 胸痛患者统计分析 | 心电监测
114 |  |  | 生命体征监测
115 |  |  | 检验检查结果集成
116 |  | 数据上报系统 | 国家胸痛数据平台
117 |  |  | 胸痛联盟数据平台
118 |  | 随访管理系统 | 随访管理
119 |  | 救治公告系统 | 监控中心
120 |  | 时钟同步系统 | 时间统一平台
121 |  |  | 时间采集平台
122 |  | 设备采集系统 | 设备采集
123 |  |  | 时间轨迹采集
124 |  | 医院信息系统集成 | HIS系统集成功能
125 |  |  | EMR系统集成功能
126 |  |  | LIS系统集成功能
127 |  |  | PACS系统集成功能
128 |  |  | 麻醉信息系统集成（内部系统集成）
129 |  |  | 院前急救系统集成（内部系统集成）
130 |  |  | 急诊信息系统集成（内部系统集成）
131 |  | 基础配置 | 药品维护
132 |  |  | 时间节点设置
133 |  |  | 关键质控指标设置
134 |  | 系统设置 | 用户管理
135 |  |  | 角色管理
136 |  |  | 菜单管理
137 | 五大中心-创伤中心 | 患者早期呼救机制 | 患者早期呼救机制 | 1 | 套 | 60 | 60
138 |  | 创伤患者数据中心 | 创伤患者数据中心
139 |  | 多学科协同工作站 | 病人维护
140 |  |  | 数据采集
141 |  |  | 远程会诊
142 |  |  | 工作组管理
143 |  |  | 消息通知模块
144 |  | 创伤中心专科评估 | 创伤中心专科评估
145 |  | 创伤患者监测预警 | 心电监测
146 |  |  | 生命体征监测
147 |  |  | 检验检查结果集成
148 |  | 创伤质控指标管理 | 时间节点指标
149 |  |  | 关键质控指标
150 |  |  | 移动端质控管理
151 |  | 创伤患者统计分析 | 人口数据类统计
152 |  |  | 高级数据统计
153 |  |  | 创伤指标质控统计
154 |  | 随访管理系统 | 随访管理
155 |  | 救治公告系统 | 监控中心
156 |  | 时钟同步系统 | 时间统一平台
157 |  |  | 时间采集平台
158 |  | 设备采集系统 | 设备采集
159 |  |  | 时间轨迹采集
160 |  | 医院信息系统集成 | HIS系统集成功能
161 |  |  | EMR系统集成功能
162 |  |  | LIS系统集成功能
163 |  |  | PACS系统集成功能
164 |  |  | 麻醉信息系统集成（内部系统集成）
165 |  |  | 院前急救系统集成（内部系统集成）
166 |  |  | 急诊信息系统集成（内部系统集成）
167 |  | 基础配置 | 药品维护
168 |  |  | 时间节点设置
169 |  |  | 关键质控指标设置
170 |  | 系统设置 | 用户管理
171 |  |  | 角色管理
172 |  |  | 菜单管理
173 | 五大中心-危重孕产救治中心 | 患者早期呼救机制 | 患者早期呼救机制 | 1 | 套 | 60 | 60
174 |  | 患者数据中心 | 患者数据中心
175 |  | 多学科协同工作站 | 病人维护
176 |  |  | 数据采集
177 |  |  | 远程会诊
178 |  |  | 工作组管理
179 |  |  | 消息通知模块
180 |  | 中心专科评估 | 中心专科评估
181 |  | 患者监测预警 | 心电监测
182 |  |  | 生命体征监测
183 |  |  | 检验检查结果集成
184 |  | 质控指标管理 | 时间节点指标
185 |  |  | 项目执行指标
186 |  | 患者统计分析 | 人口数据类统计
187 |  |  | 高级数据统计
188 |  | 随访管理系统 | 随访管理
189 |  | 时钟同步系统 | 时间统一平台
190 |  |  | 时间采集平台
191 |  | 设备采集系统 | 设备采集
192 |  |  | 时间轨迹采集
193 |  | 医院信息系统集成 | HIS系统集成功能
194 |  |  | EMR系统集成功能
195 |  |  | LIS系统集成功能
196 |  |  | PACS系统集成功能
197 |  |  | 麻醉信息系统集成（内部系统集成）
198 |  |  | 院前急救系统集成（内部系统集成）
199 |  |  | 急诊信息系统集成（内部系统集成）
200 |  | 基础配置 | 药品维护
201 |  |  | 时间节点设置
202 |  |  | 关键质控指标设置
203 |  | 系统设置 | 用户管理
204 |  |  | 角色管理
205 |  |  | 菜单管理
206 | 五大中心-危重新生儿救治中心 | 患者数据中心 | 患者数据中心 | 1 | 套 | 60 | 60
207 |  | 多学科协同工作站 | 病人维护
208 |  |  | 数据采集
209 |  |  | 远程会诊
210 |  |  | 工作组管理
211 |  |  | 消息通知模块
212 |  | 中心专科评估 | 中心专科评估
213 |  | 患者监测预警 | 心电监测
214 |  |  | 生命体征监测
215 |  |  | 检验检查结果集成
216 |  | 质控指标管理 | 时间节点指标
217 |  |  | 项目执行指标
218 |  | 患者统计分析 | 人口数据类统计
219 |  |  | 高级数据统计
220 |  | 医院信息系统集成 | HIS系统集成功能
221 |  |  | EMR系统集成功能
222 |  |  | LIS系统集成功能
223 |  |  | PACS系统集成功能
224 |  |  | 麻醉信息系统集成（内部系统集成）
225 |  |  | 院前急救系统集成（内部系统集成）
226 |  |  | 急诊信息系统集成（内部系统集成）
227 |  | 基础配置 | 药品维护
228 |  |  | 时间节点设置
229 |  |  | 关键质控指标设置
230 |  | 系统设置 | 用户管理
231 |  |  | 角色管理
232 |  |  | 菜单管理
233 | 五大中心-RFID物联设备 | RFID物联设备 | RFID基站 | 30 | 台 | 20 | 20
234 |  |  | RFID手环 | 200 | 个
235 |  |  | RFID读卡器 | 5 | 台
237 | 重症系统 | 病房概览子系统 | 科室患者出入转情况 | 1 | 套 | 140 | 140
238 |  |  | 在科患者监测概览
239 |  |  | 在科患者平均住院天数统计
240 |  |  | 在科患者死亡率统计
241 |  |  | 三管监测概览
242 |  |  | 科室医护值班概览
243 |  |  | 科室公告概览
244 |  | 患者管理子系统 | 床位概览
245 |  |  | 科室患者统计
246 |  |  | 换床管理
247 |  |  | 紧急入科管理
248 |  |  | 患者转入管理
249 |  |  | 患者转出管理
250 |  | 临床监护子系统 | 护理概览
251 |  |  | 患者管理
252 |  |  | 生命体征
253 |  |  | 临床观察记录
254 |  |  | 特殊治疗监测
255 |  |  | 医嘱执行
256 |  |  | 出入量记录
257 |  |  | 管道护理
258 |  |  | 皮肤护理
259 |  |  | 危急值
260 |  |  | 护理记录
261 |  |  | 抢救管理
262 |  |  | 护理计划
263 |  |  | 特护单
264 |  |  | 文书管理
265 |  | 医疗分析子系统 | 患者360全景视图
266 |  |  | 患者全景
267 |  |  | 专题视图
268 |  |  | 三管监测
269 |  |  | 病情分析
270 |  |  | 呼吸监测
271 |  |  | 集束化治疗
272 |  |  | 营养管理
273 |  |  | 危急值处理
274 |  |  | 查房管理功能
275 |  | 辅助决策子系统 | 知识库管理
276 |  |  | 智能护理
277 |  |  | 辅助决策支持
278 |  | 评分子系统 | 护理评分
279 |  |  | 医疗评分
280 |  | 交班子系统 | 护理交班
281 |  |  | 医生交班
282 |  | 质控统计子系统 | 质控指标统计
283 |  | 病案管理子系统 | 病案检索
284 |  | 消息提醒子系统 | 消息提醒
285
286
287 |  | 设备采集子系统 | 设备采集
288 |  | 系统集成子系统 | HIS系统集成功能
289 |  |  | EMR系统集成功能
290 |  |  | LIS系统集成功能
291 |  |  | PACS系统集成功能
292 |  | 设备耗材管理子系统 | 设备、耗材统计
293 |  | 资料管理 | 规章制度管理
294 |  |  | 文献资料管理
295 |  |  | 操作指南管理
296 |  | CA签名管理 | CA签名
297 |  | 基础配置子系统 | 药品维护
298 |  |  | 科室参数维护
299 |  |  | 系统参数维护
300 |  |  | 文书维护
301 |  |  | 特护单设置
302 |  |  | 系统字典
303 |  | 系统设置子系统 | 用户管理
304 |  |  | 角色管理
305 |  |  | 菜单管理
306 | 重症质控统计管理平台 | 专病数据库 |  | 1 | 套 | 120 | 120
307
308
309 |  | 业务支撑子系统
310
311
312
313 |  | 应用支撑子系统
314 | 5G PDA （急危重症一体化移动端-硬件设备） | 平台 |  | 60 | 台 | 0.65 | 39
315 |  | 频段 | 2G
316
317 |  |  | 3G
318 |  |  | 4G
319
320 |  |  | 5G
321 |  | 内存 | 类型
322 |  |  | 容量
323 |  | 指纹 | 连接方式
324 |  |  | 支持接口
325 |  | 加密芯片 | 芯片型号
326 |  |  | 连接方式
327 |  |  | 供电
328 |  |  | 电平
329 |  | 显示屏 | 连接方式
330 |  |  | 最大分辨率
331 |  |  | 屏幕尺寸
332 |  |  | 背光
333 |  | 前摄像头 | 连接方式
334 |  |  | 像素
335 |  | 后摄像头 | 连接方式
336 |  |  | 像素
337 |  | 条码模块 | 连接方式
338 |  |  | 支持接口
339 |  |  | 支持类别
340 |  | 电池 | 连接方式
341 |  |  | 电池类别
342 |  |  | 是否支持0V充电
343 |  | 主FPC | 连接方式
344 |  |  | 功能
345 |  | 光线距离传感器 | 连接方式
346 |  |  | 功能
347 |  | 瞳孔灯 | 连接方式
348 |  |  | 位置
349 |  | RFID | 连接方式
350 |  |  | 支持接口
351 |  | 自定义按键 | 连接方式
352 |  |  | 功能
353 |  | 左侧按键 | 连接方式
354 |  |  | 功能
355 |  | 右侧按键 | 连接方式
356 |  |  | 功能
357 |  | SIM卡 | 卡槽类型
358 |  |  | 是否支持热插拔
359 |  | 主MIC | 是否支持主麦
360 |  |  | 连接方式
361 |  |  | 支持类别
362 |  | 副MIC | 是否支持副麦
363 |  |  | 连接方式
364 |  |  | 支持类别
365 |  | USB | 规格
366 |  |  | 位置
367 |  | EOS | 是否支持
368 |  |  | 要求支持电压
369 |  | OVP
370 |  | 无线连接 | WIFI
371 |  |  | BT
372 |  |  | FM
373 |  |  | GPS
374 |  | 传感器 | 陀螺仪
375 |  |  | G-sensor
376 |  |  | 接近光感传感器
377 |  |  | 地磁传感器
378 |  | 音频功放
379 |  | 听筒
380 |  | 喇叭
381 |  | 马达
382 |  | OTG
383 |  | NFC
384 |  | 无线充
385 |  | 充电电流
386 |  | ESD
387 |  | 3.5 耳机座
388 |  | 软件系统类别
389 |  | 结构特别说明
合计：人民币/万元 |  |  |  | 1089
售后服务 1、保修期：1年 2、维保费用：项目金额10% 3、接口费用：第三方（120,HIS,LIS,PACS,EMR）收取的接口费根据项目具体情况而定 4、定制开发费用：超出合同中规定范围外的功能，属于定制开发内容，按2500元人民币/人/天收取定制开发及实施费用

## 5G智慧院前急救（软件）
序号 | 子系统 | 功能
1 | 车载急救工作站（移动端） | 患者列表
2 |  | 患者建档
3 |  | 院前预检分诊
4 |  | 体格检查
5 |  | 院前时刻采集
6 |  | 生命体征
7 |  | 抢救措施及用药
8 |  | 多科室协同
9 |  | 出车去向及费用
10 |  | 数据传输接口功能
11 | 院前急救系统软件（院内PC端） | 院前院内数据交互
12 |  | 科室响应与调度
13 |  | 患者信息回传
14 |  | 急救管理
15 |  | 病历管理
16 |  | 急救团队与排班管理
17 |  | 急救质量管理
18 |  | 信息采集与应急响应
19 |  | 数据传输接口功能

## 院内急诊系统
序号 | 子系统
1 | 预检分诊
2 | 急诊叫号
3 | 急诊诊疗
4 | 急诊医生工作站
5 | 急诊护理工作站
6 | 交接班管理
7 | 质控管理
8 | 数据统计
9 | 急诊绿色通道时间质控系统
10 | 急诊急救及专病中心一体化协同救治门户平台
11 | 数据传输接口功能

## 五大中心
序号 | 系统 | 子系统/模块
1 | 胸痛中心 | 胸痛监控中心
2 |  | 胸痛患者管理
3 |  | 胸痛路径管理
4 |  | 胸痛专科评估
5 |  | 胸痛专病病历
6 |  | 多学科协同工作站
7 |  | 质控指标
8 |  | 统计分析
9 |  | 数据上报
10 |  | 时间统一子系统
11 |  | 系统对接
12 |  | 消息通知
13 |  | 基础配置
14 |  | 系统设置
15 |  | 数据传输接口功能
16 | 创伤中心 | 创伤监控中心
17 |  | 创伤患者管理
18 |  | 创伤路径管理
19 |  | 创伤专科评估
20 |  | 创伤专病病历
21 |  | 多学科协同工作站
22 |  | 质控指标
23 |  | 统计分析
24 |  | 时间统一子系统
25 |  | 系统对接
26 |  | 消息通知
27 |  | 基础配置
28 |  | 系统设置
29 |  | 数据传输接口功能
30 | 危重孕产妇救治中心 | 危重孕产妇监控中心
31 |  | 危重孕产妇患者管理
32 |  | 危重孕产妇路径管理
33 |  | 危重孕产妇专科评估
34 |  | 危重孕产妇专病病历
35 |  | 统计分析
36 |  | 时间统一子系统
37 |  | 消息通知
38 |  | 系统对接
39 |  | 基础配置
40 |  | 系统设置
41 |  | 数据传输接口功能
42 | 危重新生儿救治中心 | 危重新生儿数据监控中心
43 |  | 危重新生儿患者管理
44 |  | 危重新生儿路径管理
45 |  | 危重新生儿专科评估
46 |  | 危重新生儿专病病历
47 |  | 多学科协同工作站
48 |  | 统计分析
49 |  | 时间统一子系统
50 |  | 消息通知
51 |  | 系统对接
52 |  | 基础配置
53 |  | 系统设置
54 |  | 数据传输接口功能
55 | 中毒中心 | 中毒患者救治
56 |  | 中毒患者管理
57 |  | 中毒毒物分类管理
58 |  | 中毒患者检测指标管理
59 |  | 中毒患者检测指标填报
60 |  | 中毒患者数据中心
61 |  | 专科评估
62 |  | 毒物科普知识库
63 |  | 数据传输接口功能

## 心电网络中心
序号 | 系统 | 子系统/模块 | 功能模块
1 | 心电网络中心（软件） | 数据管理与服务 | 心电数据存储服务
2 |  |  | 心电监控管理
3 |  |  | 心电流程管理
4 |  |  | 心电权限管理
5 |  |  | 系统集成管理
6 |  |  | 全院WEB服务
7 |  |  | 数据传输接口功能
8 |  | 检查分析诊断 | 预约登记系统
9 |  |  | 排队叫号系统
10 |  |  | “三合一”心电会诊工作站
11 |  |  | 统计检索系统
12 |  |  | 主任管理系统
13 |  | 十二导同步心电采集分析 | 门诊心电采集检查工作站