医疗设备需求参数表

- 一、心电管理系统软件要求 - 1.1软件主界面包含预约分诊、检查管理、病历管理、临床浏览、数据统计、基础设置功能模块。 - 1.2系统通用性：系统通用性强、扩展性好，对应用环境依赖性小，不受客户端电脑配置、操作系统版本等影响； - 1.3 具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置； - 1.4具备详细测量参数功能，测量参数包括但不限于：心房率、心室率、PR、P、QRS、QTd、Rv5/Sv1、Rv5+Sv1、QT/QTC、P/QRS/T、节律，参数矩阵（不少于200种测量参数），包括每个导联的QRS波形态、P振幅、P´振幅、Q振幅、R振幅、S振幅、R´振幅、S´振幅、T振幅、T´振幅、Q宽度、R宽度、S宽度、R´宽度、VAT、STJ、ST MID、ST END、Delta。 - 二、硬件设备要求 - 2.1设备小巧轻便,适应于出床旁移动心电采集等多种临床应用场景。 - 2.2支持12、16导采集和同步分析心电功能，提供医疗器械注册证证明具备此功能。 - 2.3显示屏：≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作。 - 2.4具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测。 - 2.5可支持VCG（空间向量心电图）、TVCG（时间向量心电图）功能、心室晚电位功能、心率变异分析功能技术。 - 2.6标准配置（至少包含）：主机1台、心电采集放大器1个、心电导联线1条、吸球夹子1套、台车1个。 - 2.7 配置心电管理系统1套。