一、系统名称：血液净化信息系统

二、建设目标：

1. 实现血透室全流程信息化管理，覆盖患者信息管理、排班管理、透析治疗管理、血管通路随访、感控管理、质控上报等核心业务，替代传统手工操作，提升医护工作效率；

2. 完成与医院现有HIS、LIS、PAKS、HRP等系统对接，实现患者基础信息、检验检查结果、医嘱等数据共享及库房管理，打破信息孤岛，保障数据一致性；

3. 实现血透机、血压计、体重秤等设备数据自动采集，减少人工录入误差，实时监控治疗关键参数，降低医疗风险；

4. 搭建医护端（电脑、平板、移动端）与患者端（小程序/APP）交互平台，方便医护开展移动查房、护理操作，同时支持患者查询排班、治疗记录及检验结果，提升医患沟通效率；

5. 满足质控数据上报要求，实现省级、国家级质控平台数据自动采集、审核及上报，生成质控分析图表，支撑科室质量管理决策。

三、建设内容：
1.基础软件系统建设

（1）患者信息管理：建立患者透析电子档案，支持自动导入医院现有系统患者基础信息，实现患者信息多终端录入/修改，支持按姓名、拼音首字母及自定义条件（患者状态、透析方式等）查询；维护血管通路信息、透析处方（支持默认模板、复合透析方式及修改痕迹追溯），建立病情评估与随访系统，记录传染诊断及患者转归信息，实现电子病历电子化存储、查阅、打印及一键上传。

（2）角色功能适配：为医生、护士、管理角色配置专属功能，医生端支持移动查房（对比历史透析记录、调整透析参数、查看检验指标）、医嘱开立及病历模板调用；护士端支持透析进程查看、病人分配、医嘱执行、交接班记录生成及耗材使用情况统计；管理端支持科室核心数据（患者情况、设备情况、质控达标情况）分析展示。

（3）排班管理：支持按单周、双周、四周等频率制定排班方案，自定义班次及区域颜色标识（区分住院/导管患者、特殊透析液患者），支持智能排班（依据患者处方、设备类型/状态自动安排治疗时间、床位与患者传染病检验结果匹配），提供排班查询（按病人、床位、操作查询）及临时患者（急诊、加透）排班处理功能，支持排班调整智能提醒。

（4）透析管理：涵盖透前准备（耗材/药品汇总打印）、病人接诊（智能提醒辅助决策）、透析治疗（血透机数据自动采集、患者状态二维码展示及呼叫功能）、医嘱提交（同步医院系统医嘱、自动生成领药单）、透析复核、透析记录查询与自定义报告生成、消毒管理（按设备品牌/型号设置消毒规则、周期及审核流程）及库房管理功能。

（5）专项管理模块：含血管通路随访管理（通路登记内容能通过超声及PAKS等自动抓取、照片编辑能上传平板且能保持历史记录、事件记录、评估及统计查询）、评估管理（透前评估、内瘘闭塞评估、跌倒坠床评估等多维度评估）、宣教管理（建立宣教资料库，支持多终端宣教及效果评价，搭建医护患实时沟通平台）、感控管理（管理血源性传染病检验报告，提供1-3月复查及超6个月未检验提醒，统计检验完成率）、统计分析与质控上报（支持自定义查询统计、患者/透析/工作量多维度分析，对接省/国家级质控平台，实现数据自动审核、异常提醒及一键上报，支持质控报表自定义及数据下载查看）、科室管理（医护人员排班、员工信息记录、业务登记及规章制度维护）、院外随访管理（支持医护患考核、通知推送、患者居家信息查看及医患互动记录）。

（6）辅助功能：设置科室白板（登记重要事项及按类别提醒，支持自定义颜色及长期显示）、待办提醒（分级提醒当班待办事项、危急值、排班调整等，可自定义提醒人群、页面及级别），提供病历模板自定义功能（含文本编辑、基础组件及数据组件集成，支持填写频率设置及缺失提醒），具备智能数据审查（医嘱、处方、排班方案数据变动时关联审查提醒）及历史修改痕迹追溯功能，重复医嘱、特殊用药提醒功能。

2.接口对接建设

（1）医院内部系统接口：完成与HIS（患者基础信息、医嘱、费用数据）、LIS（检验报告、危急值自动提醒）、PAKS（检查报告）系统对接，实现数据自动共享与交换；对接医院库房HRP系统，实现库房智能管理（耗材领用、使用、存量等自动生成），支持耗材/药品库存查询及领药流程闭环；对接血透机数据接口（支持主流品牌），实现治疗数据实时采集，如需水机数据对接可扩展接口开发。

（2）质控上报接口：对接省级、国家级血透质控网报系统，实现质控数据自动采集、完整性校验、异常数据提醒及一键上报。

3.配套硬件及终端支持

（1）医护端终端：配置平板设备，支持移动查房、护理操作及医嘱执行；配套全自动电子血压计（放置接诊大厅，实现生命体征数据自动上传）。

（2）患者及公共区域硬件：配置排号/排班显示屏（大厅使用，含叫号主机及语音设备，展示患者排班及透析状态）；为患者提供移动端小程序支持，实现机位排班、治疗模式、化验结果查询及医患互动。

（3）数据采集及服务器硬件：配置数据采集设备（适配主流血透机），部署数据库服务器（至少8核16线程CPU、64G以上内存、4T以上硬盘）、应用服务器及APP前置服务器，保障系统稳定运行及数据安全存储。
