特定电磁波治疗仪参数
基本性能

波谱范围：2.0um-25.0um 

治疗板面温度：320℃±10%

3、输入功率：300VA

*4、定时器范围：机械定时0~60min，连续可调

5、电源AC220V±10% ，频率：50Hz±1HZ

*6、加热器工作寿命：≥2000h

7、活动支臂长度：30cm
8、可升降高度：20cm
9、立杆高度：50cm
10、灯头直径：166mm
11、运行模式：连续运行

12、安全类型：I类设备

13、正常工作条件：环境温度：5℃~40℃相对湿度：≤80％大气压力：700hPa~1060hPa

*14、倾倒断电保护，超温保护
