
定位主基站技术参数
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	

	
	定位主基站
	5
	个
	
	
	

	
	定位主基站
	采用无线传输技术，包括但不限于蓝牙、UWB、RFID等技术
发射功率密度：-41.3dBm/MHz
接收灵敏度≤-90dBm
内置全向天线，通信距离30~40m
接口：DC供电口、RJ45 10/100M LAN
配合腕带和定位辅助基站使用，能定位到病人的位置及进出就诊环节的各个时间节点
提供就诊环节各时间节点采集输出接口，供第三方系统在需要时进行使用
支持标准POE、直流DC等供电方式
	





