压力容器及蒸汽管道维护保养服务需求
一、资质要求

1.具有市场监督管理部门批准的压力容器制造（含安装、修理、改造）D级及以上资质。
2.无不良记录及失信记录，以发布公告之后的查询结果为准。

3.参加报名前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.具有在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人。（营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）复印件）。
5.维保公司须具有专业的检测设备和专业技术能力。
二、服务要求

1.维保公司负责为我院现使用的16台压力容器、25个安全阀及压力容器相关的压力表提供维护保养和抢修服务，并办理压力容器、安全阀、压力表年检的相关约检，配合压力容器定期检验及年度检查的现场配合等工作。

2.所有压力容器、安全阀以及压力容器相关的压力表的年检、定检、维修及配件费用由维保公司承担。
3.在接到报修后需在2小时内到达现场，并在30分钟内做出维修方案。当日解决故障，如需专用配件，不超过48小时解决故障。
4.本公司拥有5名以上专业维护人员（提供社保证明文件）。

5.需配合医院接受压力容器相关检查 。

6.维修完成后需填写维修单，定期交管理部门存档。

7.确保所有压力表、安全阀必须在有效期内。
8.服务年限1年

三、压力容器、压力表、安全阀数量

	序号
	项目
	2026年
	2027年
	2028年
	备注

	1
	压力容器数量
	16台
	16台
	16台
	

	2
	压力容器定检
	4台
	1台
	7台
	

	3
	压力容器年检
	12台
	12台
	12台
	

	4
	安全阀
	25个
	25个
	25个
	

	5
	压力表
	4批次
	4批次
	4批次
	约300只

	6
	维修
	不限次数
	不限次数
	不限次数
	

	7
	巡检
	12次
	12次
	12次
	


