一、压力容器、蒸汽管道维护保养服务需求
一、资质要求：
具有市场监督管理部门批准的压力容器制造（含安装、修理、改造）D级及以上资质。
无不良记录及失信记录，以发布公告之后的查询结果为准。

参加报名前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
具有在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人。（营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）复印件；）。
4、维保公司需具有专业的检测设备和专业技术能力。

二：服务要求：

维保公司负责为我院现使用的16台压力容器、25个安全阀及医院所属压力表提供维护保养和抢修服务，办理压力容器、安全阀、压力表年检的相关约检，配合压力容器定期检验及年度检查的现场配合等工作。

2、在接到报修后需在2小时内到达现场，并在30分钟内做出维修方案。当日解决故障，如需专用配件，不超过48小时解决故障。
3、需拥有5名及以上专业维护人员。本地至少有一名维护人员。
4、需配合医院接受各级检查 。

5、维修完成后需填写维修单，定期交管理部门存档。

6、所有压力表、安全阀必须在有效期期内。

7、服务年限1年。

三：服务内容

压力容器、压力表、安全阀的检测，巡检。

压力容器、压力表、安全阀的维修。
维修的计费方式由实际产生的维修量计算。
压力容器维修服务单

	时间
	科室
	维修内容
	维修情况及费用
	使用科室签字确认
	管理科室人员签字

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


压力容器、压力表、安全阀数量

	序号
	项目
	2026年
	2027年
	2028年
	备注

	1
	压力容器数量
	16台
	16台
	16台
	

	2
	压力容器定检
	4台
	1台
	7台
	

	3
	压力容器年检
	12台
	12台
	12台
	

	4
	安全阀
	25
	25
	25
	

	5
	压力表
	4批次
	4批次
	4批次
	约300只

	6
	巡检
	12次
	12次
	12次
	


