医疗设备需求参数表

| 科 室 | 麻醉科 | 设备名称 | 转运监护仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1台 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 体型小巧、性能强劲、便携耐用，适配院内手术转运、床旁监护等场景。 - 一、整机基础要求 - 1.整机便携式设计，机身轻便紧凑，适合床旁、推车随行转运，机身抗摔防震，适配院内移动使用场景； - 2.配备大容量内置锂电池，断电续航时长≥4小时，支持外接电源双模式供电，满足长距离转运监护； - 3.屏幕采用高清彩色液晶显示屏，视角清晰，强光环境下也可清晰读取数据，屏幕尺寸适配手持及推车查看； - 4.整机外壳医用级材质，防水防溅，表面光滑无死角，可常规医用消毒液擦拭消毒，符合院感标准； - 5.自带固定卡扣/支架，可稳固安装于转运病床、麻醉推车上，转运途中不易滑落； - 二、核心监测功能参数 - 1.心电监测:支持多导联心电波形采集，可实时显示心率数值，精准识别基础心律异常； - 2.无创血压监测:自动充气测量，具备手动、自动、连续测量模式，测量数值误差符合医用标准； - 3.有创血压监测:连接有创血压监测设备可监测患者有创血压； - 4.血氧饱和度监测:光电式血氧检测，响应灵敏，可快速捕捉血氧波动变化； - 5.呼吸监测:同步监测呼吸频率、呼吸波形，实时掌握患者通气状态；； - 6.具备声光报警功能，心率、血压、血氧等指标超出安全阈值自动提醒，分级预警提示。 - 三、配套实用功能 - 1.数据实时存储，可留存转运全程生命体征数据，便于病情回顾、病历记录调取； - 2.操作按键布局简洁，菜单中文显示，医护人员可快速上手操作设置； - 3.具备低电量、电极脱落、探头异常等故障自检提醒功能； - 4.标配成人通用监测配件，可适配成年手术患者临床监护使用。 - 四、使用与维保要求 - 1.设备运行稳定，抗电磁干扰，手术室电器环境下监测数据不受影响； - 2.日常拆装、清洁、校准简单便捷，后期维修保养成本低； - 3.符合医用设备相关安全认证标准，满足院内临床诊疗合规使用要求。 |  |  |  |