医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 脉冲冲洗器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |  |
| 基本功能需求： 1.冲洗方式：脉冲式冲洗 2.适用范围：适用于人体鼻腔、耳道等自然腔道的冲洗，以及相关部位术中、术后冲洗，产品注册证适用范围需包含鼻腔冲洗、耳道冲洗。 3.主机规格：外形尺寸不大于 400×400×250mm 4.额定电压：AC220V/50Hz 5.额定功率：≤250VA 6.流量：最大流量≥1500ml/min 7.控制方式：具备手控与脚控两种模式，可自由切换 8.压力调节：压力 / 流量连续可调，满足不同临床场景 9.冲洗头：配备耳道、鼻腔专用冲洗头，更换便捷 10.温控功能：冲洗液全程恒温输出 11.鼻腔冲洗头：支持雾状 / 柱状出水模式自由切换 |  |  |  |  |
| 设备需求科室主任确认签字： 日期： |  |  |  |
| 后勤保障部确认签字： 日期： |  |  |  |