医疗设备需求参数表

| 科 室 | - 耳鼻咽喉头颈外科 | 设备名称 | 鼻内镜镜头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2根 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本功能需求: - 内窥镜镜体全部采用不锈钢管； - 采用柱状透镜技术，图像清晰，视场明亮； - 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； 4.镜体外径：Ø4mm 5.视场角：≥60° 6.视向角：70° 7.▲角分辨率：≥4.5C/ (°) 8.工作长度：≥175mm 9.▲观察景深：1～50mm |  |  |  |