医疗设备需求参数表

| 科 室 | 中医科 | 设备名称 | 电针仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 4 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： 1、输出波形：具备连续波、断续波、疏密波三种临床常用波形； 2、输出通道：脉冲输出路数≥6 路，每一路输出强度可独立调节； 3、定时功能：治疗时间多档位可调，定时范围覆盖 10min～60min； 4、安全保护：设备输出短路时自动断电保护，保障诊疗安全； 5、标准配套配件：输出导线≥6 根，皮肤电极≥6 副，毫针电极金属夹≥6副； 6、资质要求：产品具备有效的医疗器械注册证。 |  |  |  |