医疗设备需求参数表

| 科 室 | 中医科 | 设备名称 | 红外线理疗灯TDP |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 4 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： - 1、设备为双头TDP理疗设备，具备远红外线热疗功能； - 2、整机额定功率不大于500W，适配市电220V，工作频率50Hz； - 3、立式支架高度可调节，常规使用高度约1.2m，调节范围覆盖1.0m-1.5m； - 4、定时功能设置30分钟、45分钟、60分钟档位，可按需切换； - 5、具备过热保护、防倾倒安全结构。 |  |  |  |