医疗设备需求参数表

| 科 室 | 中医科 | 设备名称 | 中频脉冲电治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 4 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： 1、中频调制波形：具备正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波； 2、输出通道：输出通道数量不低于4路，每路强度独立可调； 3、热敷功能：支持加热输出，热敷温度控制区间40℃±3℃； 4、定时功能：治疗时间多档位可调，最大定时时长不低于 60 分钟； 5、资质要求：产品具备有效医疗器械注册证； 6、多重安全防护：配备超温保护、开路保护、短路保护、过流保护功能； 7、处方功能：内置多套标准治疗处方，支持医护人员自主新建、编辑自定义治疗处方。 |  |  |  |