医疗设备需求参数表

| 科 室 | 疾病管理中心 | 设备名称 | 自助体检报告打印机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、基础功能 - 支持身份证、医保卡、人脸识别多种身份核验方式； - 可自动调取、打印个人体检报告，兼容 PDF 格式与结构化数据报告； - 屏幕展示操作指引，支持语音播报、触屏两种交互模式； - 自动完整记录打印日志，留存打印时间、操作人员、打印内容信息。 二、核心功能（数据互通与报告整合） - 数据对接：设备开放标准化通用医疗数据接口，可与院内公共卫生、医院信息、家庭医生服务类业务系统实时数据互通； - 多报告整合打印：支持合并调取、统一打印血压、血糖、心电图、B 超等多类筛查检查结果。 三、硬件配置要求 整机集成打印模块、身份证读卡器、≥10 英寸触控显示屏；搭载有线、WiFi 双网络通信模块。 四、软件与安全合规要求 - 数据传输采用 HTTPS、API 加密方式，整体设计符合《医疗卫生信息安全规范》； - 提供通用标准化数据交互接口，适配主流医疗业务系统对接； - 整机设备或配套管理软件，需完成网络安全、医疗信息系统相关备案手续。 |  |  |  |