超敏肌钙蛋白T检测试剂及配套耗材需求

- 能够支持化学发光法检测高敏肌钙蛋白T，能够提供检测所需要的试剂及配套耗材，满足实验室检测和学科发展需求。

- 检测样本量低于40 μL，能够保证标本量较少的情况下能够准确检测。

- 试剂定量检测限≤ 5 pg/mL，保证检测质量符合要求。

- 试剂有效期≥18个月，保证效期足够长，防止试剂过期浪费。

- 单价最高限价2000元。