医疗设备需求参数表
	科      室
	疾病管理中心
	设备名称
	物联血压计

	拟采购数量
	100
	参数用途
	市场调研

	基本功能需求：
1.测量范围：压力 0～280mmHg，脉搏40～199次/分；
2.产品标准：符合 ISO 81060-1及国标YY0670 相关医疗器械标准；
3.本机存储容量：≥90 组完整测量记忆数据；
4.加压方式：设备自动充气加压；
5.臂带适配范围：22～32cm通用成人臂围，支持一键启动测量；
6.数据传输：具备无线数据传输能力，支持本地离线存储测量数据，设备联网后可自动补传未上传记录；可拓展选配4G通信模块；
7.系统互联：设备开放标准化通用医疗数据接口，可实现与慢病管理、公共卫生、院内医院管理类业务平台数据互通上传。
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