消防设备配件采购申请

由于3号楼水箱漏水及消火栓管网不保压问题，经医院消防维保公司排查后发现3号楼大门口室外消防水泵接合器因锈蚀有漏水现象，1号楼楼顶消火栓出水管DN100止回阀因年久锈蚀损坏1个，ND100暗杆闸阀锈蚀损坏3个， DN40止回阀锈蚀损坏2个。

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵接合器 | DN100 | 套 | 1 |
| 2 | 止回阀 | DN100 | 个 | 1 |
| 3 | 止回阀 | DN40 | 个 | 2 |
| 4 | 暗杆闸阀 | DN100 | 个 | 3 |
| 备注：以上设备包含人工安装及螺丝、胶垫等配件，以上配件必需与现有消防设施设备匹配（包含孔距大小、口径大小等），不清楚可到现场实地查勘，查勘联系电话：13320811314 |  |  |  |  |

安全保卫科

2026年9月20日