透析用水硬度/总氯试剂参数及要求

1、透析用水总氯/硬度测试纸精度要求：

总氯标准要求≤0.1PPm/L，硬度≤17.1PPm/L，

总氯试剂检测刻度在0和0.1之间还有刻度值，

硬度试剂在0和17之间还应有刻度值比对。

- 透析用水总氯/硬度测试试剂（总氯精度0.05-1PPm/L、硬度精度1-20PPm/L）服务采购。

- 服务期限：壹年。